Ausschreibungstext

# Sanitärtrennwandsystemzubehör

ein Produkt der Firma BTS-Trennwandsysteme

Georg-Kirmair-Gasse  20    in  81249  München

Tel: 089 - 89 79 64 64    Fax: 089 - 89 79 64 65

oder gleichwertig.

Conic-Beschlag:

Einhand-Aluminium Knaufgarnitur – System Conic, Ø 100 mm, E6/EV1 eloxiert, mit Frei- & Besetztanzeige rot/weiß,

WC-Bürstengarnitur Edelstahl:

Edelstahl Bürstengarnitur, wandhängend mit Edelstahlwanne, System Conic

WC-Bürstengarnitur Kunststoff:

Kunststoff Bürstengarnitur, wandhängend mit mattierter Kunststoffwanne, Wandhalterung in ver-schiedenen Farben wählbar

WC-Bürstengarnitur Kunststoff - stehend:

Kunststoff Bürstengarnitur, stehend, Farben nach Farbkarte

Rollenhalter:

Edelstahl Rollenhalter, Grundplatte Ø 65 mm, System Conic

Puffer-Kleiderhaken:

Edelstahl Pufferhaken, Grundplatte Ø 55 mm, länge 75 mm, System Conic

Kleiderhaken:

Edelstahl Kleiderhaken, Grundplatte Ø 55 mm, länge 35 mm, System Conic

Preise einschließlich Fracht- und Montagekosten.

Angebotenes Fabrikat:

__________________________________

__________________________________

__________________________________